## Slide 1: MAINTENANCE PRÉDICTIVE DANS LES INSTALLATIONS DES BÂTIMENTS
Une approche basée sur l'apprentissage automatique
PRÉSENTATION
M2 AMIS | Mobilités & Smart Cities | UVSQ
2022 – 2023
Professeur : Leila Kloul

## Slide 2
ÉQUIPE
Sarah OUHOCINE
Djillali BOUTOUILI

## Slide 3
01
INTRODUCTION
02
ÉTUDE DE L’EXISTANT
03
CONCEPTION DU MODÈLE
04
IMPLÉMENTATION DU MODÈLE
05
RÉSULTATS
06
CONCLUSION
SOMMAIRE

## Slide 4: INTRODUCTION
01

## Slide 5: Contexte
      En Europe, les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation d’énergie.
      Une grande partie de l’énergie est consommée par les installations des bâtiments tels que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC).

## Slide 6: Contexte
Une fuite dans le système de chauffage peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie pour maintenir la température souhaitée.
      Les pratiques de maintenance et le mauvais fonctionnement des installations des bâtiments entrainent un gaspillage d’énergie important (de 20 à 30%).
Un système de ventilation qui ne fonctionne pas correctement peut entraîner une consommation d'énergie inutile pour échanger de l'air entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.
Une panne dans le système de climatisation peut entraîner une surchauffe dans le bâtiment, ce qui peut entraîner une consommation d'énergie supplémentaire pour refroidir l'espace.
Pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique, les pratiques de maintenance des installations des bâtiments doivent être améliorées et optimisées

## Slide 7: Problématique
      Économiser de l’énergie en prédisant les défaillances des installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) dans les bâtiments à l’avance, en utilisant :
      Une approche de maintenance prédictive basée sur
      des techniques d'apprentissage automatique.
En anglais, "machine learning", est un sous-domaine de l'intelligence artificielle (IA) qui consiste à développer des algorithmes qui peuvent apprendre à partir des données et effectuer ainsi, des tâches sans être explicitement programmées pour le faire.
L'apprentissage automatique

## Slide 8: Objectif
      Le but de cette étude est de proposer un framework générique pour la maintenance prédictive afin de :
      Réduire les pannes imprévues.
      Minimiser les opérations défectueuses dans les
      installations des bâtiments.

## Slide 9: ÉTUDE DE L’EXISTANT
02

## Slide 10: Maintenance
L‘ensemble des actions techniques, administratives et managériales au cours du cycle de vie d'un système, un équipement ou une installation destinées à :
      le maintenir en bon état de fonctionnement.
le remettre dans un état dans lequel il peut remplir la fonction requise.

## Slide 11: Approches de Maintenance
consiste à prédire quand, où et quels composants peuvent présenter des défaillances potentielles.
basée sur l'utilisation des données de surveillance de l'état pour prédire l'état futur de la machine.
Corrective
appelée maintenance réactive ou maintenance de fonctionnement jusqu'à panne.
consiste à intervenir après la panne (action tardive).
l'équipement est autorisé à fonctionner jusqu'à ce qu'il tombe en panne.
consiste à réaliser des actions d'inspection et de maintenance alors que l'équipement est encore en fonctionnement (avant la panne).
basée sur le temps via un calendrier ou sur l'utilisation.
Préventive
Prédictive

## Slide 12: Approches existantes
      De nos jours, la majorité des maintenances dans les bâtiments sont principalement :
      Correctives
      Préventives

## Slide 13: Inconvénients des approches existantes
      Correctives : entreprises suite à
      - une plainte / réclamation d’un utilisateur.
      - une panne imprévue ou non planifiée.
      Inconvénients :
Coûts élevés : en raison
- de la nécessité d'effectuer des réparations rapides.
- de remplacer les équipements défectueux.
2. Temps d'arrêt : la maintenance corrective peut entraîner des temps d'arrêt importants pour les activités dans le bâtiment, ce qui peut avoir un impact sur les activités commerciales.
3. Manque de planification : la maintenance corrective peut ne pas être planifiée de manière efficace, ce qui peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires.
      Préventives : basé sur :
      Inconvénients :
Coûts élevés : en raison
      - un planning temporel de control.
      - un planning d’utilisation.
- des actions d’inspections régulières
souvent inutiles.
- de la nécessité de remplacer régulièrement les pièces utilisées avant qu'elles ne causent des problèmes.

## Slide 14: Amélioration de l’existant
Des études antérieures ont porté sur l'amélioration de la maintenance préventive.
L'enjeu est d'anticiper le moment idéal pour effectuer les actions d’inspections et de maintenance dans la limite du budget et des ressources disponibles.
Dans ce but, des études ont été menées pour optimiser les périodes d’inspections dans les installations CVC, en utilisant :
des techniques d'optimisation telles que la méthode de Monte Carlo.
des techniques d'exploration de données et de prévision de séries chronologiques.
Cependant, des pannes imprévues se produisaient toujours.
Ces actions peuvent aider à prolonger la durée de vie des installations et à éviter des coûts supplémentaires liés aux réparations ou aux remplacements de dernière minute.

## Slide 15: SOLUTION
Une approche de maintenance prédictive et de détection d'anomalies basée sur l'apprentissage profond (Deep Learning).
Les réseaux de neurones : modèles mathématiques qui imitent le fonctionnement du cerveau humain en utilisant des couches de neurones interconnectées pour analyser et comprendre les données
L'apprentissage profond
un sous-domaine de l‘IA qui se concentre sur l'utilisation de réseaux de neurones pour résoudre des problèmes complexes
Les réseaux de neurones sont formés à partir de grandes quantités de données, ce qui leur permet de faire des prédictions plus précises et de s'adapter aux nouvelles données au fil du temps.

## Slide 16: SOLUTION
L’approche utilise 3 algorithmes d'apprentissage profond (Deep Learning)
1) auto-encodeurs.
3) mémoire longue à court terme (LSTM).
2) réseaux de neurones récurrents (RNN).
Avantages :
réduire les pannes non planifiées
réduire les coûts et les pénalités de maintenance,
améliorer le confort et la sécurité des habitants.

## Slide 17: 1) Auto-encodeurs
Un auto-encodeur est composé de deux processus :
L'encodeur : transforme les données d'entrée en essayant de déterrer les représentations cachées.
Le décodeur : essaie de reconstruire les données d'entrée à partir des représentations cachées.
Le processus d'encodage et de décodage est un circuit d'apprentissage qui essaie de reconstruire les entrées avec le minimum d’anormalité et de bruit.
Les auto-encodeurs sont largement utilisés pour les applications de détection d'anomalies. .
Le bottleneck : contrôle la quantité d'informations transmise, ce qui permet de forcer l'auto-encodeur à extraire les caractéristiques les plus importantes des données d'entrée.

## Slide 18: 2) Réseaux de neurones récurrents (RNN)
Les RNN peuvent conserver l'information sur les éléments précédents dans une séquence en utilisant une boucle cachée dans le modèle.
Réseau neuronal artificiel conçu pour traiter des données séquentielles sous forme de données de séries chronologiques et de données textuelles et vocales

## Slide 19: 3) Mémoire longue à court terme (LSTM).
LSTM est une variante de l'architecture du réseau neuronal récurrent artificiel (RNN)
Grâce à cette caractéristique, les LSTM sont largement utilisés dans des applications de :
Capables de capturer des dépendances à long terme dans une séquence i.e. ils peuvent capturer des informations sur le passé de la séquence.
prévision de séries temporelles
détection d'anomalies

## Slide 20: CONCEPTION DU MODÈLE
03

## Slide 21: CONCEPTION DU MODÈLE
Collection de données
Stockage
Traitement de données
développement du modèle
déploiement du modèle
FeedBack et ameliorations
CONCEPTION DU MODÈLE

## Slide 22: Collecte De Données
Collection de données
Source de données | Acronyme | Dispositif | Données
BAS | Systèmes d’automatisation du bâtiment | Physique & Logiciel | Température, consommation d’énergie, debit d’aire et d’eau, etc…
CMMS | Systèmes informatisés de gestion de la maintenance | Logiciel | Planification des activités de maintenance préventive, historique des activités de maintenance, gestion du stock, etc…
BIM | Modélisation des informations du bâtiment | Logiciel | Visualisation 3D de l’architecture du batiment ainsi que son cycle de vie
Building Automation Systems
Computerised Maintenance Management Systems
Building Information Modelling

## Slide 23: CONCEPTION DU MODÈLE
Collection de données
Stockage
Traitement de données
développement du modèle
déploiement du modèle
FeedBack et ameliorations

## Slide 24: CONCEPTION DU MODÈLE
Collection de données
Stockage
Traitement de données
développement du modèle
déploiement du modèle
FeedBack et ameliorations

## Slide 25
développement du modèle
Développement Du Modèle

## Slide 26
Nous avons opté pour un réseau auto-encodeur avec des couches LSTM dans notre choix de modèle.
Apprentissage non supervisé.
Données séquentielles ( température, vibrations..etc)
Développement Du Modèle

## Slide 27
Métrique d’évaluation
Développement Du Modèle

## Slide 28
Collection de données
Stockage
Traitement de données
développement du modèle
déploiement du modèle
FeedBack et ameliorations
CONCEPTION DU MODÈLE

## Slide 29
Déploiement Du Modèle

## Slide 30
Collection de données
Stockage
Traitement de données
développement du modèle
déploiement du modèle
FeedBack et ameliorations
CONCEPTION DU MODÈLE

## Slide 31: IMPLÉMENTATION DU MODÈLE
04

## Slide 32: Building Context
      Centre sportif en région parisienne.
      Surface de 15,000 m2
      Installations étudiées : 2 CTA, 3 Chaudière et 3 pompes doubles.
      Equippé d’un systéme “BAS”

## Slide 33: IMPLÉMENTATION DU MODÈLE
      Outils de collecte de données :
      IOT, BAS, CMMS…etc
      Les données sont envoyées et stockées sur la plateforme web de
      OBJECNUIS ( Filiale de bouygues Telecom specialisé en IOT)

## Slide 34: IMPLÉMENTATION DU MODÈLE

## Slide 35
      Collecte de données de 30jours.
      Un score d’anomalie de 0.004
      est fixé.
IMPLÉMENTATION DU MODÈLE

## Slide 36: RÉSULTATS
05

## Slide 37: RÉSULTATS
Test pendant 45 jours.
      Le framework peut réellement prédire les pannes à l’avance.
      Les faux positifs sont acceptés car correspondent à de petites anomalies ne déclenchant pas de pannes.
      L’algo doit être testé et amélioré sur un plus grand dataset.

## Slide 38
01
Trés peu de pannes dues au COVID
02
Periode de collecte de données pas assez grande
03
Periode de feedback et d’amelioration insuffisante
04
Absence de dataset opensource dans cette thématique
05
Difficulté à créer un model général
06
Immense Return on investment
Discussion

## Slide 39: Conclusion
06

## Slide 40: MERCI DE VOTRE ATTENTION
MERCI
Des Questions ?